## PDG DEMOLITION DECONTAMINATION
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°01/2 - DEMOLITION-DECONTAMINATION/MEMBRANE
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF DEMOLITION DECONTAMINATION
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie Privative (Appart N°8)
LOT N°01/2 - DEMOLITION-DECONTAMINATION/MEMBRANE
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
Démolitions extérieures
01.1 | Dépose des châssis encore en œuvre ou partiellement en œuvre y compris ensemble des éléments attenants (volet roulant, …etc) et les protections OSB provisoires Nota : les 2 châssis de toit sont prévus déposés avec la couverture décrite ci-dessus
| Localisation : en façade SUD du logement 7 et 8 et en façade NORD du logement 8 |  | u | 2
Démolitions intérieures
01.2 | Démolition des plafonds et rampants en plaque à enduire et isolations
| Localisation : dans l'ensemble du logement 8, du logement 7 et de la cage d'escalier |  | m² | 55.03
01.3 | Démolition des doublages + isolation, cloisonnement en brique plâtrière/parpaing y compris ensemble des éléments attenants (portes, huisserie, plinthes, faïence…etc)
| Localisation : dans l'ensemble du logement 8, du logement 7 et de la cage d'escalier sur la hauteur du R+1 |  | m² | 84.31
01.4 | Démolition du faux solivage y compris ensembles des éléments attenants
| Localisation : dans l'ensemble du logement 8, du logement 7 et de la cage d'escalier |  | m² | 55.03
01.5 | Démolition de l'ensemble des revêtements de sols de toutes natures (carrelages/sols souples)
| Localisation : dans l'ensemble du logement 8, du logement 7 et le palier de la cage d'escalier |  | m² | 47.56
01.6 | Démolition de l'ensemble de la chape y compris ponçage du support après enlèvement de la chape Nota : prévoir toutes les sujétions de démolition soignée de la chape au droit du carrelage conservé de l'escalier
| Localisation : dans l'ensemble du logement 8, du logement 7 et le palier de la cage d'escalier |  | m² | 47.56
01.7 | Dépose de l'ensemble des installations électriques du logement (appareillages, filerie, VMC, alarme, carillon,…etc)
| Localisation : dans l'ensemble du logement 8 |  | Ft | 1
01.8 | Dépose de l'ensemble des radiateurs électriques y compris ensmbles des éléments attenants
| Localisation : dans l'ensemble du logement 8 |  | Ft | 1
01.9 | Dépose de l'ensemble des équipements de plomberie (meuble cuisine, WC, lavabo, douche, robinetteries, …etc) hors WC et lavabo du logement 7 Nota : le WC et le lavabo sur pied du logement 7 seront déposés en amont par le plombier pour repose
| Localisation : dans l'ensemble du logement 8 |  | Ft | 1
Traitement et transport des déchets
01.10 | Tri, traitement et évacuation des déblais de démolition en décharge agréée (DIB)
| Localisation : ensemble des déchets non dangereux issue des démolitions décrites ci-desus |  | Ft | 1
01.11 | Tri, traitement et évacuation des déblais de démolition en décharge agréée (Gravats)
| Localisation : ensemble des déchets inertes issue des démolitions décrites ci-desus |  | Ft | 1
Décontamination
Nettoyage et traitement de l'ensemble des traces de suies hors zones traitée par encapsulage et aérogommage décrites ci-après
| Localisation : dans l'ensemble du logement 8, du logement 7 et de la cage d'escalier |  | Ft | 1
Réalisation d'un aérogommage sur les élévations en pierre compris extracteur d'air, nettoyage et évacuation des déchets d'abrasif
| Localisation : en intérieur sur l'ensemble du pignon pierre mitoyen et les dératellements en pierre côté NORD du logement 8 |  | Ft | 1
| Localisation : en extérieur sur le froton y compris en périphérie du châssis en pierre côté NORD du logement 8 |  | Ft | 1
Réalisation d'un encapsulage par projection sur les élévations en parpaing compris nettoyage et protection si nécessaire
| Localisation : sur l'ensemble du pignon de refend du logement 7 et les dératellements en parpaing + froton lucarne côté SUD du logement 8 |  | Ft | 1
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord

## PDG CHARPENTE BOIS
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°4 - CHARPENTE BOIS
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF CHARPENTE BOIS
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie Privative (Appart N°8)
LOT N°4 - CHARPENTE BOIS
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
04.1 | Contre chevrons en bois massif en SDN traité, de section du commerce, avec un écartement à l’identique du bâtiment attenant avec un maximum maxi de 0,40 m d'axe en axe pour pose des plaques à enduire
| Localisation : sur l'ensemble du logement 8 | Cubature à préciser | ml | 73.4
| Localisation : logement 8 | Cubature à préciser | u | 2
04.2 | Réalisation d'un faux solivage 8/20 support du plafond réalisés en SDN traité, espacés tous les 1.20 m d'axe en axe compris fourrures nécessaires et entretoise. Nota : l'entraxe des entretoises devra être prévu de sorte à permettre la fixation des plaques de plafond à enduire fixés mécaniquement sous le faux solivage
| Localisation : sur l'ensemble des plafonds droits du logement 8 |  | m² | 29.82
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord

## PDG COUVERTURE
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°5 - COUVERTURE ARDOISE - ETANCHEITE
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF COUVERTURE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie Privative (Appart N°8)
LOT N°5 - COUVERTURE ARDOISE - ETANCHEITE
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
05.1 | Fourniture et pose de châssis de toit encastré type vélux 78/98 version confort à rotation GGL. Finition bois côté intérieur
| Localisation : dans la pièce de vie côté SUD |  | u | 1
05.2 | Fourniture et pose de châssis vertical type vélux VFE 78/115 version confort à soufflet finition bois côté intérieur compris raccordement avec le châssis de toit GGL
| Localisation : dans la pièce de vie côté SUD sur la partie verticale |  | u | 1
05.3 | Fourniture et pose de châssis de toit encastré type vélux 78/98 version confort à rotation GGU finition EverFinish côté intérieur
| Localisation : dans la SDE côté NORD |  | u | 1
05.2 | Fourniture et pose d'un store d'occultation type DKL de chez Vélux à manœuvre manuel
| Localisation : sur le châssis de la pièce de vie côté SUD |  | u | 1
Divers
05.3 | Nettoyage du chantier de vos ouvrages au fur et à mesure de vos interventions |  | Ft | 1
05.4 | Compte prorata, pourcentage à déterminer par l'entreprise suivant l'estimation de ses besoins |  | Ft | 1
05.5 | DOE avec un minimum de 1 dossier papier (maître d’ouvrage) et deux clés USB (maître d’ouvrage et maître d’œuvre). |  | Ft | 1
Travaux supplémentaires, à charge de la mairie
05.6 | +/- Value finition Vélux PVC WhiteFinish |  | u | 2
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord

## PDG MENUI EXT
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°6 - MENUISERIES EXTERIEURES
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF MENUIS EXT
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie Privative (Appart N°8)
LOT N°6 - MENUISERIES EXTERIEURES
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
Fourniture et pose de menuiseries PVC isolantes RAL 9016 dito existant à rupture de pont thermique avec double-vitrage, compris bâti avec pièces d’appui, paumelles, crémone encastrée avec bouton intérieur, fausses tapées d’isolation et précadres (selon les cas) et quincaillerie complète.
6.1 | Ensemble vitré de 1,00 x 1,60 m ht composé d'un ouvrant à la française de 1,00 x 1,10 m ht + d'un soubassement fixe de 1,00 x 0,50 m ht compris toutes sujétions de mise en oeuvre pour une parfaite éctanchéité avec les ouvrages de maçonnerie Nota : la hauteur de l'allège du soubassement fixe devront être > 1,00m afin d'éviter les risques de chute dito existant
| Localisation : ensemble vitré en façade SUD de la pièce de vie du logement 8 |  | u | 1
6.2 | Ensemble vitré de 1,02 x 1,70 m ht composé d'un ouvrant à la française de 1,00 x 1,20 m ht avec poignée à serrure + d'un soubassement fixe de 1,00 x 0,50 m ht compris toutes sujétions de mise en oeuvre pour une parfaite éctanchéité avec les ouvrages de maçonnerie
| Localisation : ensemble vitré en façade NORD de la pièce de vie du logement 8 |  | u | 1
6.3 | Fourniture et pose d’un volet roulant traditionnel en PVC à manœuvre manuelle par manivelle Nota : Coffre du VR en bois à la charge du menuisier intérieur
| Localisation : sur châssis vitré en façade SUD de la pièce de vie du logement 8 |  | u | 1
| Localisation : sur châssis vitré en façade NORD de la pièce de vie du logement 8 |  | u | 1
Nota : les entrées d'air sont prévues au lot électricité car celles-ci se trouvent dans les coffre bois des VR
Divers
6.4 | Nettoyage du chantier de vos ouvrages au fur et à mesure de vos interventions |  | Ft | 1
6.5 | Compte prorata, pourcentage à déterminer par l'entreprise suivant l'estimation de ses besoins |  | Ft | 1
6.6 | DOE avec un minimum de 1 dossier papier (maître d’ouvrage) et deux clés USB (maître d’ouvrage et maître d’œuvre). |  | Ft | 1
Travaux supplémentaires
6.7 | Fourniture et pose de garde-corps composé de 2 lisses horizontale blanche fixé mécaniquement entre les dormants verticaux du châssis
| Localisation : sur châssis vitré en façade NORD de la pièce de vie du logement 8 |  | Ens | 1
6.8 | Plus value pour volet roulant électrique |  | u | 2
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord

## PDG MENUI INT
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°7 - MENUISERIES INTERIEURES
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF MENUI INT
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie Privative (Appart N°8)
LOT N°7 - MENUISERIES INTERIEURES
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
07.1 | Fourniture et pose d'une porte palière PF1/2h isoplane à peindre à âme pleine blindée avec tôle incorporée avec paumelle anti-dégondage, seuil à la suisse en aluminium, ressaut de 2cm maxi, judas optique RA = à 40 dB pour les portes donnant directement sur pièce de vie
| Localisation : porte palière pour le logement 8 |  | u | 1
07.2 | Fourniture et pose de bloc porte alvéolaire isoplane prépeinte d'usine avec huisserie adaptée aux cloisons briques et béquillage bec de canne à condamnation et décondamnation en inox
| Localisation : ensemble des portes du logement 8 |  | u | 3
07.3 | Fourniture et pose d'une baie libre (Huisserie)
| Localisation : Baie libreentre dgt et pièce de vie |  | u | 1
07.4 | Fourniture et pose de champlat en périphérie des huisseries
| Localisation : en périphérie de la porte palière du logement 8 aux deux faces |  | ml | 10.5
| Localisation : en périphérie de l'ensemble des portes de distribution aux deux faces y compris au droit de la baie libre |  | ml | 40.4
07.5 | Fourniture et pose de porte de placard coulissante type SOGAL INITIAL (ton uni blanc) compris profilés prélaqué blanc, rail haut et bas et joint brosse. Les portes coulisantes seront en 2 vantaux dito existant. Nota : l'entreprise devra prévoir dans son prix la mise en oeuvre des plinthes bois latérales de compensation à peindre de part et d'autre des portes.
| Localisation : placard 2 vantaux 1,80x2,50 dans la pièce de vie du logement 8 |  | u | 1
| Localisation : placard 2 vantaux 2,30x2,50 dans la chambre du logement 8 |  | u | 1
07.6 | Réalisation de l'aménagement de placard composé d'une tablette bois mélaminé blanc sur toute la longueur composé d'un recoupement vertical avec étagères de hauteur jusqu'au rampant sur une moitié et penderie avec tringle sur l'autre moitié
| Localisation : longeur 2,72ml profondeur 0,60ml dans la pièce de vie du logement 8 |  | Ens | 1
07.7 | Réalisation de l'aménagement de placard composé d'une tablette bois mélaminé blanc sur toute la longueur passant au dessus du BECS et étagères toute hauteur jusqu'au BECS
| Localisation : longeur 2,30ml profondeur 0,60ml dans la chambre du logement 8 |  | Ens | 1
07.8 | Fourniture et pose de plinthes bois en médium à peindre de hauteur 10cm
| Localisation : ensemble des plinthes bois de la chambre du logement 8 |  | ml | 11.9
07.9 | Fourniture et pose d'une trappe de visite du tableau élec conforme à la norme en coordination avec le lot électricité
| Localisation : sur cloison au droit du tableau élec |  | u | 1
Nota : ensemble meuble évier prévu au lot plomberie
07.10 | Fourniture et pose de butoir de porte
| Localisation : au droit des portes |  | u | 4
07.11 | Réalisation d'un coffre à carreler pour passage des EU
| Localisation : dans la SDE depuis la douche jusqu'au dératellement |  | ml | 1.3
Divers
07.12 | Nettoyage du chantier de vos ouvrages au fur et à mesure de vos interventions |  | Ft | 1
07.13 | Compte prorata, pourcentage à déterminer par l'entreprise suivant l'estimation de ses besoins |  | Ft | 1
07.14 | DOE avec un minimum de 1 dossier papier (maître d’ouvrage) et deux clés USB (maître d’ouvrage et maître d’œuvre). |  | Ft | 1
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord

## PDG PLATRE
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°8 - PLATRERIE
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF PLATRE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie Privative (Appart N°8)
LOT N°8 - PLATRERIE
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
Doublages
8.1 | Reprise des doublages en brique platrière + isolant type polystyrène, ep 100mm, dito existant
| Localisation : doublage au droit des dératellements en façade NORD et SUD |  | m² | 25.51
| Localisation : doublage sur le mur mitoyen côté EST |  | m² | 22.5
8.2 | Mise en œuvre d'un enduit plâtre compris toutes sujétions de mise en œuvre pour une parfaite finition
| Localisation : sur les doublages au droit des dératellements en façade NORD et SUD |  | m² | 25.51
| Localisation : sur l'ensemble du doublage du mur mitoyen |  | m² | 24.5
Cloisons
8.3 | Calfeutrement CF au droit de l'ensemble des traversées de la cloison SAA 120 des réseaux et autres passant d'un comble à l'autre |  | Ft | 1
Localisation : au droit de l'ensemble des traversées en combles entre les logements et la cage d'escalier en coordination avec les lots fluides
8.4 | Fourniture et pose de briques platrières 005 à enduire compris toutes sujétions de mise en œuvre
| Localisation : cloison de distribution toute hauteur du logement 8 |  | m² | 36.3
8.5 | Plus value mise en conformité, Fourniture et pose d'une cloison SAA 120 EI60 et Ra = 61dB, composé d'une ossature Stil M70/40 avec montant double et entraxe de 45 pour une hauteur de 4,50m et plaque de plâtre Duo'Tech 25 sur chaque parement compris isolant PAR 70. Nota : les cloisons CF seront mis en oeuvre de mur de façade à mur de façade et ne seront en aucun cas mise en oeuvre sur les doublages afin de garantir le CF Remarque : la règlementation demande un CF1/2h et un Ra=40dB cependant la cloison SAA 120 est par définition CF1h et Ra = 61dB | Mise en conformité Cloison brique chiffrée, conserver seulement la + value SAD CF
| Localisation : cloison séparative jusque sous couverture entre les logements 7 et 8 |  | m² | 4.3
8.6 | Mise en œuvre d'un enduit plâtre compris toutes sujétions de mise en œuvre pour une parfaite finition
| Localisation : sur l'ensemble des cloisons aux deux faces |  | m² | 64
Isolation toiture
8.7 | Fourniture et pose d'un isolant de type Isoconfort 35 de chez Isover épaisseur 300 mm R=8,55 m².K/W
| Localisation : au droit du plafond droit du logement 8 |  | m² | 30.2
8.8 | Fourniture et pose d'un isolant de type Isoconfort 35 de chez Isover épaisseur 240 mm R=6,85 m².K/W
| Localisation : au droit des rampants du logement 8 |  | m² | 25.2
| Localisation : en périphérie de l'embrasure des châssis de toit et au droit du décroché des lucarnes parties verticales et horizontale |  | Ft | 1
8.9 | Plafonds
Fourniture et pose de plafond en plaque à enduire type Gyplat ou équivalent fixé mécaniquement sur contre chevronnage et sous faux solivage
| Localisation : plafond à reprendre dans le logement 8 en partie droite et en rampant |  | m² | 55.4
8.10 | Localisation : habillage en périphérie de l'embrasure des châssis de toit et au droit du décroché des lucarnes parties verticales et horizontale |  | Ft | 1
Mise en œuvre d'un enduit plâtre compris toutes sujétions de mise en œuvre pour une parfaite finition
| Localisation : sur les plafonds à reprendre au R+1 en partie droite et en rampant de la cage d'escalier jusqu'à la poutre au dessus des emmarchements |  | m² | 55.4
| Localisation : en périphérie de l'embrasure des châssis de toit et au droit du décroché des lucarnes parties verticales et horizontale |  | Ft | 1
Divers
8.11 | Pose des huisseries de l’ensemble des portes
| Localisation : ensemble des portes du logement 8 |  | u | 4
8.12 | Prévoir tous les renforts au droit des différents éléments prévus suspendus (radiateurs, ...ect)
| Localisation : dans l'ensemble du logement 8 |  | Ft | 1
8.13 | Nettoyage du chantier de vos ouvrages au fur et à mesure de vos interventions |  | Ft | 1
8.14 | Compte prorata, pourcentage à déterminer par l'entreprise suivant l'estimation de ses besoins |  | Ft | 1
8.15 | DOE avec un minimum de 1 dossier papier (maître d’ouvrage) et deux clés USB (maître d’ouvrage et maître d’œuvre). |  | Ft | 1
Travaux supplémentaires, à charge de la mairie
8.16 | + /- Value pour remplacement isolant polystyrène par de la laine de verre 100mm |  | Ft
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord

## PDG CARRE
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°9 - CARRELAGE-FAIENCE-SOLS SOUPLES
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF CARRE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie Privative (Appart N°8)
LOT N°9 - CARRELAGE-FAIENCE-SOLS SOUPLES
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
6.1 | Réalisation d'une chape béton épaisseur 5-6cm dito existant
| Localisation : sur l'ensemble du logement 8 |  | m² | 47.69
6.2 | Fourniture et pose d'un carrelage en pose collée en grès cérame 30x30 de teinte dito existant
| Localisation : sur l'ensemble du logement 8 hors chambre |  | m² | 37.76
6.3 | Fourniture et pose de plinthes en grès cérame assortie au carrelage 30x10 Nota : les joints des plinthes seront alignés à ceux du carrelage
| Localisation : en périphérie l'ensemble du logement 8 hors chambre |  | ml | 39
| Localisation : sur coffrage de l'évacuation EU de la salle d'eau en partie verticale et horizontale |  | ml | 1.2
6.4 | Mise en œuvre d'un SPEC sous faïence | Mise en conformité
| Localisation : en périphérie de la cabine de douche |  | m² | 4.8
6.5 | Fourniture et pose de faïence 15x15 dito existant
| Localisation : faïence dans la cuisine |  | m² | 2.04
| Localisation : faïence dans la salle d'eau + habillage receveur de douche |  | m² | 17.2
| Localisation : faïence dans les WC ht 1,30 en périphérie |  | m² | 4.2
6.6 | Baguette d'angle saillant et d'arrêt en PVC
| Localisation : au droit de l'ensemble des faïence |  | Ft | 1
6.7 | Fourniture et pose d'un sol PVC type vinyl imitation bois dito existant
| Localisation : sur l'ensemble de la chambre du logement 8 |  | m² | 10.05
6.8 | Fourniture et pose d'une barre de seuil dito existant entre sol carrelé et PVC
| Localisation : au droit du seuil de la chambre du logement 8 |  | u | 1
6.9 | Blocage du receveur de douche
| Localisation : dans la salle d'eau |  | Ft | 1
Divers
6.10 | Nettoyage du chantier de vos ouvrages au fur et à mesure de vos interventions |  | Ft | 1
6.11 | Compte prorata, pourcentage à déterminer par l'entreprise suivant l'estimation de ses besoins |  | Ft | 1
6.12 | DOE avec un minimum de 1 dossier papier (maître d’ouvrage) et deux clés USB (maître d’ouvrage et maître d’œuvre). |  | Ft | 1
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord

## PDG PEINT
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°10 - PEINTURE-RAVALEMENT
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF PEINT
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie Privative (Appart N°8)
LOT N°10 - PEINTURE-RAVALEMENT
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
10.1 | Protection des sols avant intervention
| Localisation : sur l'ensemble du logement 8 |  | Ft | 1
10.2 | Fourniture et pose de toile de verre dito existant compris finition par 2 couches de peinture compris préparation du support
| Localisation : sur l'ensemble des murs hors faïence du logement 8 |  | m² | 83.5
| Localisation : sur l'ensemble des rampants du logement 8 |  | m² | 25.2
10.3 | Peinture mat de l'ensemble des plafonds
| Localisation : sur l'ensemble des plafonds droits du logement 8 |  | m² | 30.2
10.4 | Peinture sur ouvrages bois neufs compris préparation du support
| Localisation : sur l'ensemble de la porte palière aux deux faces compris huisserie, chant de la porte et champlat |  | m² | 4.58
| Localisation : sur l'ensemble des portes de distribution du logements 8 compris huisserie, chant de la porte et champlat |  | m² | 12.2
| Localisation : sur l'ensemble de la baie libre du couloir |  | m² | 1.74
| Localisation : sur l'ensemble des plinthes bois de la chambre du logement 8 |  | ml | 11.9
| Localisation : sur la trappe du tableau élec aux deux faces |  | m² | 0.7
10.5 | Lasure sur les fermes de charpente apparente
| Localisation : dans le logement 8 |  | Ens | 4
10.6 | Peinture sur ensemble des éléments métalliques restant apparent (tuyauteries…)
| Localisation : pour l'ensemble du logement 8 |  | Ft | 1
10.7 | Peinture sur ensemble des éléments PVC restant apparent (évacuations dans les SDB)
| Localisation : pour l'ensemble du logement 8 |  | Ft | 1
10.8 | Nettoyage complet et soigné réalisé pour toutes les parties apparentes des locaux compris locaux techniques comprenant vitrerie, quincaillerie, dépoussièrage sols/murs/plafonds, nettoyage des sols et plinthes…etc
| Localisation : dans l'ensemble du logement 8 |  | Ft | 1
Divers
10.9 | Nettoyage du chantier de vos ouvrages au fur et à mesure de vos interventions |  | Ft | 1
10.10 | Compte prorata, pourcentage à déterminer par l'entreprise suivant l'estimation de ses besoins |  | Ft | 1
10.11 | DOE avec un minimum de 1 dossier papier (maître d’ouvrage) et deux clés USB (maître d’ouvrage et maître d’œuvre). |  | Ft | 1
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord

## PDG ELECT
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°11 - ELECTRICITE-VMC-CHAUFFAGE
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF ELECT
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie Privative (Appart N°8)
LOT N°11 - ELECTRICITE-VMC-CHAUFFAGE
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
11.1 | Reprise à neuf du tableau électrique avec la prise en charge de la NFC 15-100
| Localisation : pour l'ensemble du logement 8 | Mise en conformité aux % | Ens | 1
11.2 | Réalisation d'un tableau de COM (RJ45)
| Localisation : pour l'ensemble du logement 8 | Mise en conformité | Ens | 1
11.3 | Reprise de l’ensemble des alimentations électriques des appareillages et équipements
| Localisation : pour l'ensemble du logement 8 |  | Ens | 1
11.4 | Reprise de l'alimentation de la liaison B depuis le local TGBT des communs des logements 5 et 6
| Localisation : depuis la cage d'escalier des logements 5 et 6 jusqu'au logement 8 |  | Ens | 1
11.5 | Reprise de l'alimentation principale (liaison B) depuis le compteru électrique
Localisation : depuis le compteru électrique dans le second sas d'accès aux logements jusqu'à la cage d'escalier des logements 7 et 8
11.6 | Cuisine
| 1 DCL en plafond + va et vient |  | u | 1
| Prises 16A 2P+T | Hotte, frigo, LV + équipements | u | 6
| Prises 20A 2P+T | Four | u | 1
| Prises 32A 2P+T | Plaque de cuisson | u | 1
| Fourniture et pose d'une hotte de cuisine |  | u | 1
11.7 | Séjour
| 1 DCL en plafond + va et vient |  | u | 1
| Prises 16A 2P+T |  | u | 5
| Prises 20A 2P+T | Radiateur | u | 2
| Prise TV |  | u | 1
| Prise RJ45 |  | u | 1
| Fourniture et pose d'un carillon |  | u | 1
11.8 | Dégagement
| 1 DCL en plafond + va et vient |  | u | 1
11.9 | WC
| 1 DCL en plafond + SA |  | u | 1
11.10 | Salle d'eau
| 1 DCL en plafond + SA |  | u | 1
| 1 réglette au dessus du lavabo + SA |  | u | 1
| Prises 16A 2P+T |  | u | 2
| Prises 20A 2P+T | Radiateur | u | 1
11.11 | Chambre
| 1 DCL en plafond + va et vient |  | u | 1
| Prises 16A 2P+T |  | u | 3
| Prises 20A 2P+T | Radiateur | u | 1
| Prise TV |  | u | 1
| Prise RJ45 |  | u | 1
| Alimentation pour BECS |  | u | 1
11.12 | Fourniture et pose de radiateur électrique de puissance suivant surface des locaux
| Localisation : dans la pièce de vie |  | u | 2
| Localisation : dans la SDE |  | u | 1
| Localisation : dans la chambre |  | u | 1
11.13 | Fourniture et pose de bouche de VMC
| Localisation : Ø125 Hygro dans la cuisine |  | u | 1
| Localisation : Ø80 Hygro dans la SDE |  | u | 1
| Localisation : Ø80 Hygro dans les WC |  | u | 1
11.14 | Fourniture et pose des entrées d'air sur les coffres VR en bois
| Localisation : sur le coffre VR du châssis en façde SUD du séjour |  | u | 1
| Localisation : sur le châssis en façde SUD de la chambre |  | u | 1
11.15 | Demande de raccordement de fin de chantier et consuel
| Localisation : pour l'ensemble du logement 8 |  | Ft | 1
Divers
11.16 | Nettoyage du chantier de vos ouvrages au fur et à mesure de vos interventions |  | Ft | 1
11.17 | Compte prorata, pourcentage à déterminer par l'entreprise suivant l'estimation de ses besoins |  | Ft | 1
11.18 | DOE avec un minimum de 1 dossier papier (maître d’ouvrage) et deux clés USB (maître d’ouvrage et maître d’œuvre). |  | Ft | 1
Travaux supplémentaires, à chareg de la mairie
11.19 | Plus value alimentation volet roulant électrique |  | u | 2
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord

## PDG PLOMB
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°12 - PLOMBERIE-EQUIPEMENTS SANITAIRES
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF PLOMB
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie Privative (Appart N°8)
LOT N°12 - PLOMBERIE-EQUIPEMENTS SANITAIRES
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
12.1 | Curage et passage caméra dans les réseaux EU
| Localisation : pour l'ensemble du logement 8 |  | Ft | 1
12.2 | Reprise de l’ensemble des alimentations EC/EF des équipements Nota : la machine à laver se trouve dans la SDE Nota : Prévoir également pour le lave vaisselle dans la cuisine
| Localisation : pour l'ensemble du logement 8 |  | Ens | 1
12.3 | Reprise de l’ensemble des évacuations EU à neuf des équipements compris raccordement sur les attentes EU conservées Nota : la machine à laver se trouve dans la SDE Nota : Prévoir également pour le lave vaisselle dans la cuisine
| Localisation : pour l'ensemble du logement 8 |  | Ens | 1
12.4 | Réalisation de la ventilation primaire jusqu'à la sortie en toiture réalisée par le couvreur
| Localisation : au droit des WC du logement 8 |  | u | 1
Equipements à prévoir dito existant :
12.5 | Chambre
| Fourniture et pose d'un BECS électrique de 200L sur pied dans le placard de la chambre |  | u | 1
12.6 | Cuisine
| Fourniture et pose d'un ensemble de meuble évier complet de 90cm de longueur composé d'un évier simple avec robinet thermostatique + égouttoir. Meuble en mélaminé blanc 2 portes avec recoupement vertical et 1 étagère intermédiaire dans chaque compartiment |  | u | 1
12.7 | WC
| Fourniture et pose d'un ensemble cuvette WC complet à poser au sol |  | u | 1
12.8 | Salle d'eau
| Fourniture et pose d'un lavabo sur pied avec robinet thermostatique |  | u | 1
| Fourniture et pose d'un receveur de douche en céramique à poser de dimension 80x80 compris siphon dito existant |  | u | 1
| Fourniture et pose d'un ensemble de douche comprenant robinet de douche thermostatique et barre de douche mural et pommeau de douche |  | u | 1
| Fourniture et pose d'un miroir au dessus du lavabo 50x60 |  | u | 1
| Fourniture et pose d'une tablette PVC au dessus du lavabo dito existant |  | u | 1
12.9 | Reprise des départs des arrivées d'eau des logements
| Localisation : depuis le placard au RDC de la cage d'escalier vers le logement 8 |  | U | 1
Divers
12.10 | Nettoyage du chantier de vos ouvrages au fur et à mesure de vos interventions |  | Ft | 1
12.11 | Compte prorata, pourcentage à déterminer par l'entreprise suivant l'estimation de ses besoins |  | Ft | 1
12.12 | DOE avec un minimum de 1 dossier papier (maître d’ouvrage) et deux clés USB (maître d’ouvrage et maître d’œuvre). |  | Ft | 1
Travaux supplémentaires, à charge de la mairie
12.13 | - value fourniture et pose d'un BEC électrique de 100L |  | u | 1
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord