## PDG DEMOLITION DECONTAMINATION
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°01/2 - DEMOLITION-DECONTAMINATION/ MEMBRANE
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF DEMOLITION DECONTAMINATION
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie Privative (Appart N°7)
LOT N°01/2 - DEMOLITION-DECONTAMINATION/MEMBRANE
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
Démolitions extérieures
01.1 | Dépose des châssis encore en œuvre ou partiellement en œuvre y compris ensemble des éléments attenants (volet roulant, …etc) et les protections OSB provisoires Nota : les 2 châssis de toit sont prévus déposés avec la couverture décrite ci-dessus
| Localisation : en façade SUD du logement 7 et 8 et en façade NORD du logement 8 |  | u | 2
Démolitions intérieures
01.2 | Démolition des plafonds et rampants en plaque à enduire et isolations
| Localisation : dans l'ensemble du logement 8, du logement 7 et de la cage d'escalier |  | m² | 27.1
01.3 | Démolition des doublages + isolation, cloisonnement en brique plâtrière/parpaing y compris ensemble des éléments attenants (portes, huisserie, plinthes, faïence…etc)
| Localisation : dans l'ensemble du logement 8, du logement 7 et de la cage d'escalier sur la hauteur du R+1 |  | m² | 42.1
01.4 | Démolition de l'enduit plâtre sur le mur de renfend en parpaing y compris ensemble des éléments attenants (plinthes, …etc)
| Localisation : sur l'ensemble du refend en parpaing entre le logement 6 et 7 côté logement 7 seulement |  | m² | 14
01.5 | Démolition du faux solivage y compris ensembles des éléments attenants
| Localisation : dans l'ensemble du logement 8, du logement 7 et de la cage d'escalier |  | m² | 27.1
01.6 | Démolition de l'ensemble des revêtements de sols de toutes natures (carrelages/sols souples)
| Localisation : dans l'ensemble du logement 8, du logement 7 et le palier de la cage d'escalier |  | m² | 23.42
01.7 | Démolition de l'ensemble de la chape y compris ponçage du support après enlèvement de la chape Nota : prévoir toutes les sujétions de démolition soignée de la chape au droit du carrelage conservé de l'escalier
| Localisation : dans l'ensemble du logement 8, du logement 7 et le palier de la cage d'escalier |  | m² | 23.42
01.8 | Dépose de l'ensemble des installations électriques du logement (appareillages, filerie, VMC, alarme, carillon,…etc)
| Localisation : dans l'ensemble du logement 7 |  | Ft | 1
01.9 | Dépose de l'ensemble des radiateurs électriques y compris ensmbles des éléments attenants
| Localisation : dans l'ensemble du logement 7 |  | Ft | 1
01.10 | Dépose de l'ensemble des équipements de plomberie (meuble cuisine, WC, lavabo, douche, robinetteries, …etc) hors WC et lavabo du logement 7 Nota : le WC et le lavabo sur pied du logement 7 seront déposés en amont par le plombier pour repose
| Localisation : dans l'ensemble du logement 7 |  | Ft | 1
Traitement et transport des déchets
01.11 | Tri, traitement et évacuation des déblais de démolition en décharge agréée (DIB)
| Localisation : ensemble des déchets non dangereux issue des démolitions décrites ci-desus |  | Ft | 1
01.12 | Tri, traitement et évacuation des déblais de démolition en décharge agréée (Gravats)
| Localisation : ensemble des déchets inertes issue des démolitions décrites ci-desus |  | Ft | 1
Décontamination
Nettoyage et traitement de l'ensemble des traces de suies hors zones traitée par encapsulage et aérogommage décrites ci-après
| Localisation : dans l'ensemble du logement 8, du logement 7 et de la cage d'escalier |  | Ft | 1
Réalisation d'un aérogommage sur les élévations en pierre compris extracteur d'air, nettoyage et évacuation des déchets d'abrasif
| Localisation : en intérieur sur l'ensemble du pignon pierre mitoyen et les dératellements en pierre côté NORD du logement 8 |  | Ft | 1
| Localisation : en extérieur sur le froton y compris en périphérie du châssis en pierre côté NORD du logement 8 |  | Ft | 1
Réalisation d'un encapsulage par projection sur les élévations en parpaing compris nettoyage et protection si nécessaire
| Localisation : sur l'ensemble du pignon de refend du logement 7 et les dératellements en parpaing + froton lucarne côté SUD du logement 8 |  | Ft | 1
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord

## PDG CHARPENTE BOIS
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°4 - CHARPENTE BOIS
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF CHARPENTE BOIS
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie Privative (Appart N°7)
LOT N°4 - CHARPENTE BOIS
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
04.1 | Contre chevrons en bois massif en SDN traité, de section du commerce, avec un écartement à l’identique du bâtiment attenant avec un maximum maxi de 0,40 m d'axe en axe pour pose des plaques à enduire
| Localisation : sur l'ensemble du logement 7 | Cubature à préciser | ml | 36
| Localisation : logement 7 | Cubature à préciser | u | 1
04.2 | Réalisation d'un faux solivage 8/20 support du plafond réalisés en SDN traité, espacés tous les 1.20 m d'axe en axe compris fourrures nécessaires et entretoise. Nota : l'entraxe des entretoises devra être prévu de sorte à permettre la fixation des plaques de plafond à enduire fixés mécaniquement sous le faux solivage
| Localisation : sur l'ensemble des plafonds droits du logement 7 |  | m² | 14.69
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord

## PDG COUVERTURE
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°5 - COUVERTURE ARDOISE - ETANCHEITE
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF COUVERTURE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie Privative (Appart N°7)
LOT N°5 - COUVERTURE ARDOISE - ETANCHEITE
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
05.1 | Fourniture et pose de châssis de toit encastré type vélux 78/98 version confort à rotation GGL. Finition bois côté intérieur
| Localisation : Façade Nord cuisine et SDB |  | u | 2
05.2 | Fourniture et pose d'un store d'occultation type DKL de chez Vélux à manœuvre manuel
| Localisation : Façade Nord Cuisine |  | u | 1
Divers
05.3 | Nettoyage du chantier de vos ouvrages au fur et à mesure de vos interventions |  | Ft | 1
05.4 | Compte prorata, pourcentage à déterminer par l'entreprise suivant l'estimation de ses besoins |  | Ft | 1
05.5 | DOE avec un minimum de 1 dossier papier (maître d’ouvrage) et deux clés USB (maître d’ouvrage et maître d’œuvre). |  | Ft | 1
Travaux supplémentaires, à charge de la mairie
05.6 | +/- Value finition Vélux PVC WhiteFinish |  | u | 1
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord

## PDG MENUI EXT
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°6 - MENUISERIES EXTERIEURES
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF MENUIS EXT
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie Privative (Appart N°7)
LOT N°6 - MENUISERIES EXTERIEURES
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
Fourniture et pose de menuiseries PVC isolantes RAL 9016 dito existant à rupture de pont thermique avec double-vitrage, compris bâti avec pièces d’appui, paumelles, crémone encastrée avec bouton intérieur, fausses tapées d’isolation et précadres (selon les cas) et quincaillerie complète.
6.1 | Ensemble vitré de 1,00 x 1,60 m ht composé d'un ouvrant à la française de 1,00 x 1,10 m ht + d'un soubassement fixe de 1,00 x 0,50 m ht compris toutes sujétions de mise en oeuvre pour une parfaite éctanchéité avec les ouvrages de maçonnerie Nota : la hauteur de l'allège du soubassement fixe devront être > 1,00m afin d'éviter les risques de chute dito existant |  | u | 1
Localisation : ensemble vitré en façade SUD de la pièce de vie du logement 7
6.2 | Fourniture et pose d’un volet roulant traditionnel en PVC à manœuvre manuelle par manivelle Nota : Coffre du VR en bois à la charge du menuisier intérieur |  | u | 1
Localisation : sur châssis vitré en façade SUD de la pièce de vie du logement 7
Nota : les entrées d'air sont prévues au lot électricité car celles-ci se trouvent dans les coffre bois des VR
Divers
6.3 | Nettoyage du chantier de vos ouvrages au fur et à mesure de vos interventions |  | Ft | 1
6.4 | Compte prorata, pourcentage à déterminer par l'entreprise suivant l'estimation de ses besoins |  | Ft | 1
6.5 | DOE avec un minimum de 1 dossier papier (maître d’ouvrage) et deux clés USB (maître d’ouvrage et maître d’œuvre). |  | Ft | 1
Travaux supplémentaires, à charge de la mairie
6.6 | Plus value pour volet roulant électrique |  | u | 1
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord

## PDG MENUI INT
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°7 - MENUISERIES INTERIEURES
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF MENUIS INT
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie Privative (Appart N°7)
LOT N°7 - MENUISERIES INTERIEURES
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
07.1 | Fourniture et pose d'une porte palière PF1/2h isoplane à peindre à âme pleine blindée avec tôle incorporée avec paumelle anti-dégondage, seuil à la suisse en aluminium, ressaut de 2cm maxi, judas optique RA = à 40 dB pour les portes donnant directement sur pièce de vie
| Localisation : porte palière pour le logement 7 |  | u | 1
07.2 | Fourniture et pose de bloc porte alvéolaire isoplane prépeinte d'usine avec huisserie adaptée aux cloisons briques et béquillage bec de canne à condamnation et décondamnation en inox
| Localisation : porte de la salle d'eau |  | u | 1
07.3 | Fourniture et pose de champlat en périphérie des huisseries
| Localisation : en périphérie de la porte palière du logement 7 aux deux faces |  | ml | 10.5
| Localisation : en périphérie de la porte de distribution de la SDE aux deux faces |  | ml | 10.1
07.4 | Fourniture et pose de porte de placard coulissante type SOGAL INITIAL (ton uni blanc) compris profilés prélaqué blanc, rail haut et bas et joint brosse. Les portes coulisantes seront en 2 vantaux dito existant. Nota : l'entreprise devra prévoir dans son prix la mise en oeuvre des plinthes bois latérale de compensation à peindre de part et d'autre des portes.
| Localisation : placard 2 vantaux 1,10x2,50 dans la pièce de vie diu logement 7 |  | u | 1
07.5 | Réalisation de l'aménagement de placard sur toute la longueur composé d'une tablette bois mélaminé blanc et d'une tringle de penderie fixée en sous face.
| Localisation : tablette de longeur 1,95ml profondeur 0,60ml passant au dessus du BECS et tringle en sous face jusqu'au BECS |  | Ens | 1
07.6 | Fourniture et pose d'une tablette bois à bord arrondi sur tête de cloison compris débord de chaque côté de la cloison dito existant
| Localisation : tablette bois sur tête du muret de la cuisine |  | ml | 1.2
07.7 | Fourniture et pose d'une trappe de visite du tableau élec conforme à la norme en coordination avec le lot électricité
| Localisation : sur cloison au droit du tableau élec |  | u | 1
Nota : ensemble meuble évier prévu au lot plomberie
07.8 | Fourniture et pose de butoir de porte
| Localisation : au droit des portes |  | u | 2
Divers
07.9 | Nettoyage du chantier de vos ouvrages au fur et à mesure de vos interventions |  | Ft | 1
07.10 | Compte prorata, pourcentage à déterminer par l'entreprise suivant l'estimation de ses besoins |  | Ft | 1
07.11 | DOE avec un minimum de 1 dossier papier (maître d’ouvrage) et deux clés USB (maître d’ouvrage et maître d’œuvre). |  | Ft | 1
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord

## PDG PLATRE
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°8 - PLATRERIE
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF PLATRE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie Privative (Appart N°7)
LOT N°8 - PLATRERIE
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
Doublages
8.1 | Reprise des doublages en brique platrière + isolant type polystyrène, ep. 100mm, dito existant
| Localisation : doublage au droit des dératellements en façade NORD et SUD |  | m² | 12.6
8.2 | Mise en œuvre d'un enduit plâtre compris toutes sujétions de mise en œuvre pour une parfaite finition
| Localisation : sur les doublages au droit des dératellements en façade NORD et SUD |  | m² | 12.6
| Localisation : sur l'ensemble du mur de refend en parpaing |  | m² | 12.7
Cloisons
8.3 | Calfeutrement CF au droit de l'ensemble des traversées de la cloison SAA 120 des réseaux et autres passant d'un comble à l'autre |  | Ft | 1
Localisation : au droit de l'ensemble des traversées en combles entre les logements et la cage d'escalier en coordination avec les lots fluides
8.4 | Fourniture et pose de briques platrières 005 à enduire compris toutes sujétions de mise en œuvre
| Localisation : cloison de distribution toute hauteur du logement 7 |  | m² | 16.8
| Localisation : cloison séparative ht 1,20ml dito existant dans la cuisine |  | m² | 1.44
8.5 | Plus value mise en conformité, Fourniture et pose d'une cloison SAA 120 EI60 et Ra = 61dB, composé d'une ossature Stil M70/40 avec montant double et entraxe de 45 pour une hauteur de 4,50m et plaque de plâtre Duo'Tech 25 sur chaque parement compris isolant PAR 70. Nota : les cloisons CF seront mis en oeuvre de mur de façade à mur de façade et ne seront en aucun cas mise en oeuvre sur les doublages afin de garantir le CF Remarque : la règlementation demande un CF1/2h et un Ra=40dB cependant la cloison SAA 120 est par définition CF1h et Ra = 61dB | Mise en conformité Cloison brique chiffrée, conserver seulement la + value SAD CF
| Localisation : cloison séparative jusque sous couverture entre les logements 7 et 8 |  | m² | 4.3
8.6 | Mise en œuvre d'un enduit plâtre compris toutes sujétions de mise en œuvre pour une parfaite finition
| Localisation : sur l'ensemble des cloisons aux deux faces |  | m² | 32.18
Isolation toiture
8.7 | Fourniture et pose d'un isolant de type Isoconfort 35 de chez Isover épaisseur 300 mm R=8,55 m².K/W
| Localisation : au droit du plafond droit du logement 7 |  | m² | 14.5
8.8 | Fourniture et pose d'un isolant de type Isoconfort 35 de chez Isover épaisseur 240 mm R=6,85 m².K/W
| Localisation : au droit des rampants du logement 7 |  | m² | 12.5
| Localisation : en périphérie de l'embrasure du châssis de toit et au droit du décroché de la lucarne parties verticales et horizontale |  | Ft | 1
Plafonds
8.9 | Fourniture et pose de plafond en plaque à enduire type Gyplat ou équivalent fixé mécaniquement sur contre chevronnage et sous faux solivage
| Localisation : plafond à reprendre dans le logement 7 en partie droite et en rampant |  | m² | 27
| Localisation : habillage en périphérie de l'embrasure du châssis de toit et au droit du décroché de la lucarne parties verticales et horizontale |  | Ft | 1
8.10 | Mise en œuvre d'un enduit plâtre compris toutes sujétions de mise en œuvre pour une parfaite finition
| Localisation : sur les plafonds à reprendre au R+1 en partie droite et en rampant de la cage d'escalier jusqu'à la poutre au dessus des emmarchements |  | m² | 27
| Localisation : en périphérie de l'embrasure du châssis de toit et au droit du décroché de la lucarne parties verticales et horizontale |  | Ft | 1
Divers
8.11 | Pose des huisseries de l’ensemble des portes
| Localisation : ensemble des portes du logement 7 |  | u | 2
8.12 | Prévoir tous les renforts au droit des différents éléments prévus suspendus (radiateurs, ...ect)
| Localisation : dans l'ensemble du logement 7 |  | Ft | 1
8.13 | Nettoyage du chantier de vos ouvrages au fur et à mesure de vos interventions |  | Ft | 1
8.14 | Compte prorata, pourcentage à déterminer par l'entreprise suivant l'estimation de ses besoins |  | Ft | 1
8.15 | DOE avec un minimum de 1 dossier papier (maître d’ouvrage) et deux clés USB (maître d’ouvrage et maître d’œuvre). |  | Ft | 1
Travaux supplémentaires, à charge de la mairie
8.16 | +/- Value pour remplacement isolant polystyrène par de la laine de verre 100mm |  | Ft
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord

## PDG CARRELAGE
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°9 - CARRELAGE-FAIENCE-SOLS SOUPLES
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF CARRELAGE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie Privative (Appart N°7)
LOT N°9 - CARRELAGE-FAIENCE-SOLS SOUPLES
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
9.1 | Réalisation d'une chape béton épaisseur 5-6cm dito existant
| Localisation : sur l'ensemble du logement 7 |  | m² | 23.1
9.2 | Fourniture et pose d'un carrelage en pose collée en grès cérame 30x30 de teinte dito existant
| Localisation : sur l'ensemble du logement 7 |  | m² | 23.1
9.3 | Fourniture et pose de plinthes en grès cérame assortie au carrelage 30x10 Nota : les joints des plinthes seront alignés à ceux du carrelage
| Localisation : en périphérie l'ensemble du logement 7 y compris au droit des faïences |  | ml | 29.6
9.4 | Réalisation du blocage du receveur de douche ht 15cm destiné à recevoir une faïence
| Localisation : au droit de la douche |  | Ft | 1
9.5 | Mise en œuvre d'un SPEC sous faïence | Mise en conformité
| Localisation : en périphérie de la cabine de douche |  | m² | 4.8
9.6 | Fourniture et pose de faïence 15x15 dito existant
| Localisation : faïence dans la cuisine |  | m² | 1.75
| Localisation : faïence dans la salle d'eau y compris au droit du blocage de receveur de douche |  | m² | 15.6
9.7 | Baguette d'angle saillant et d'arrêt en PVC
| Localisation : au droit de l'ensemble des faïence |  | Ft | 1
Divers
9.8 | Nettoyage du chantier de vos ouvrages au fur et à mesure de vos interventions |  | Ft | 1
9.9 | Compte prorata, pourcentage à déterminer par l'entreprise suivant l'estimation de ses besoins |  | Ft | 1
9.10 | DOE avec un minimum de 1 dossier papier (maître d’ouvrage) et deux clés USB (maître d’ouvrage et maître d’œuvre). |  | Ft | 1
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord

## PDG PEINTURE
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°10 - PEINTURE-RAVALEMENT
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF PEINT
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie Privative (Appart N°7)
LOT N°10 - PEINTURE-RAVALEMENT
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
10.1 | Protection des sols avant intervention
| Localisation : sur l'ensemble du logement 7 |  | Ft | 1
10.2 | Fourniture et pose de toile de verre dito existant compris finition par 2 couches de peinture compris préparation du support
| Localisation : sur l'ensemble des doublages, cloisons et rampants du logement 7 |  | m² | 77.23
10.3 | Mise en œuvre de peinture mat sur l'ensemble des plafonds compris préparation du support
| Localisation : sur l'ensemble des plafonds droits du logement 7 |  | m² | 14.5
10.4 | Peinture sur ouvrages bois neufs compris préparation du support
| Localisation : sur l'ensemble de la porte palière aux deux faces compris huisserie, chant de la porte et champlat |  | m² | 4.58
| Localisation : sur l'ensemble des portes de distribution du logements 7 compris huisserie, chant de la porte et champlat |  | m² | 3.6
| Localisation : sur la trappe du tableau élec aux deux faces |  | m² | 0.7
| Localisation : sur la tablette bois en tête de la cloison plus basse de la cuisine |  | Ft | 1
10.5 | Lasure sur les fermes de charpente apparente
| Localisation : dans le logement 7 |  | Ens | 2
10.6 | Peinture sur ensemble des éléments métalliques restant apparent (tuyauteries…)
| Localisation : pour l'ensemble du logement 7 |  | Ft | 1
10.7 | Peinture sur ensemble des éléments PVC restant apparent (évacuations dans les SDB)
| Localisation : pour l'ensemble du logement 7 |  | Ft | 1
10.8 | Nettoyage complet et soigné réalisé pour toutes les parties apparentes des locaux compris locaux techniques comprenant vitrerie, quincaillerie, dépoussièrage sols/murs/plafonds, nettoyage des sols et plinthes…etc
| Localisation : dans l'ensemble du logement 7 |  | Ft | 1
Divers
10.9 | Nettoyage du chantier de vos ouvrages au fur et à mesure de vos interventions |  | Ft | 1
10.10 | Compte prorata, pourcentage à déterminer par l'entreprise suivant l'estimation de ses besoins |  | Ft | 1
10.11 | DOE avec un minimum de 1 dossier papier (maître d’ouvrage) et deux clés USB (maître d’ouvrage et maître d’œuvre). |  | Ft | 1
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord

## PDG ELECT
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°11 - ELECTRICITE-VMC-CHAUFFAGE
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF ELECT
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie Privative (Appart N°7)
LOT N°11 - ELECTRICITE-VMC-CHAUFFAGE
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
11.1 | Reprise à neuf du tableau électrique avec la prise en charge de la NFC 15-100 | Mise en conformité
| Localisation : pour l'ensemble du logement 7 |  | Ens | 1
11.2 | Réalisation d'un tableau de COM (RJ45) | Mise en conformité
| Localisation : pour l'ensemble du logement 7 |  | Ens | 1
11.3 | Reprise de l’ensemble des alimentations électriques des appareillages et équipements
| Localisation : pour l'ensemble du logement 7 |  | Ens | 1
11.4 | Reprise de l'alimentation de la liaison B depuis le local TGBT des communs des logements 5 et 6
| Localisation : depuis la cage d'escalier des logements 5 et 6 jusqu'au logement 7 |  | Ens | 1
11.5 | Reprise de l’alimentation principal (liaison B) depuis le compteur électrique
| Localisation : depuis le compteur électrique dans le second SAS d’accès aux logements jusqu'à la cage d'escalier des logements 7 et 8 |  | Ft | 1
11.6 | Cuisine
| 1 DCL en plafond + va et vient |  | u | 1
| Prises 16A 2P+T | Hotte, frigo, LV + équipements | u | 6
| Prises 20A 2P+T | Four | u | 1
| Prises 32A 2P+T | Plaque de cuisson | u | 1
| Fourniture et pose d'une hotte de cuisine |  | u | 1
11.7 | Séjour
| 1 DCL en plafond + va et vient |  | u | 1
| Prises 16A 2P+T |  | u | 5
| Prises 20A 2P+T | Radiateur | u | 2
| Prise TV |  | u | 1
| Prise RJ45 |  | u | 1
| Alimentation pour BECS |  | u | 1
| Fourniture et pose d'un carillon |  | u | 1
11.8 | Salle d'eau
| 1 DCL en plafond + SA |  | u | 1
| 1 réglette au dessus du lavabo + SA |  | u | 1
| Prises 16A 2P+T |  | u | 2
| Prises 20A 2P+T | Radiateur | u | 1
11.9 | Fourniture et pose de radiateur électrique de puissance suivant surface des locaux
| Localisation : dans la pièce de vie |  | u | 2
| Localisation : dans la SDE |  | u | 1
11.10 | Fourniture et pose de bouche de VMC
| Localisation : Ø125 Hygro dans la cuisine |  | u | 1
| Localisation : Ø80 Hygro dans la SDE |  | u | 1
11.11 | Fourniture et pose des entrées d'air sur les coffres VR en bois
| Localisation : sur le coffre VR du châssis en façde SUD du séjour |  | u | 1
11.12 | Demande de raccordement de fin de chantier et consuel
| Localisation : pour l'ensemble du logement 7 |  | Ft | 1
Divers
11.13 | Nettoyage du chantier de vos ouvrages au fur et à mesure de vos interventions |  | Ft | 1
11.14 | Compte prorata, pourcentage à déterminer par l'entreprise suivant l'estimation de ses besoins |  | Ft | 1
11.15 | DOE avec un minimum de 1 dossier papier (maître d’ouvrage) et deux clés USB (maître d’ouvrage et maître d’œuvre). |  | Ft | 1
Travaux supplémentaires, à charge de la mairie
11.16 | Plus value alimentation volet roulant électrique |  | u | 1
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord

## PDG PLOMB
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°12 - PLOMBERIE-EQUIPEMENTS SANITAIRES
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF PLOMB
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie Privative (Appart N°7)
LOT N°12 - PLOMBERIE-EQUIPEMENTS SANITAIRES
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
12.1 | Reprise de l’ensemble des alimentations EC/EF des équipements Nota : la machine à laver se trouve dans la cuisine Nota : Prévoir également pour le lave vaisselle dans la cuisine
| Localisation : pour l'ensemble du logement 7 |  | Ens | 1
12.2 | Reprise de l’ensemble des évacuations EU à neuf des équipements compris raccordement sur les attentes EU conservées Nota : la machine à laver se trouve dans la cuisine Nota : Prévoir également pour le lave vaisselle dans la cuisine
| Localisation : pour l'ensemble du logement 7 |  | Ens | 1
12.3 | Réalisation de la ventilation primaire jusqu'à la sortie en toiture réalisée par le couvreur
| Localisation : au droit des WC du logement 7 |  | u | 1
Equipements à prévoir dito existant :
12.4 | Séjour
| Fourniture et pose d'un BECS électrique de 200L sur pied dans le placard du séjour |  | u | 1
12.5 | Cuisine
| Fourniture et pose d'un ensemble de meuble évier complet de 90cm de longueur composé d'un évier simple avec robinet thermostatique + égouttoir. Meuble en mélaminé blanc 2 portes avec recoupement vertical et 1 étagère intermédiaire dans chaque compartiment |  | u | 1
12.6 | Salle d'eau
| Fourniture et pose d'un ensemble cuvette WC complet à poser au sol |  | u | 1
| Fourniture et pose d'un lavabo sur pied avec robinet thermostatique |  | u | 1
| Fourniture et pose d'un receveur de douche en céramique à poser de dimension 80x80 compris siphon dito existant |  | u | 1
| Fourniture et pose d'un ensemble de douche comprenant robinet de douche thermostatique et barre de douche mural et pommeau de douche |  | u | 1
| Fourniture et pose d'un miroir au dessus du lavabo 50x60 |  | u | 1
| Fourniture et pose d'une tablette PVC au dessus du lavabo dito existant |  | u | 1
12.7 | Reprise des départs des arrivées d'eau des logements
| Localisation : depuis le placard au RDC de la cage d'escalier vers le logement 7 |  | u | 1
Divers
12.8 | Nettoyage du chantier de vos ouvrages au fur et à mesure de vos interventions |  | Ft | 1
12.9 | Compte prorata, pourcentage à déterminer par l'entreprise suivant l'estimation de ses besoins |  | Ft | 1
12.10 | DOE avec un minimum de 1 dossier papier (maître d’ouvrage) et deux clés USB (maître d’ouvrage et maître d’œuvre). |  | Ft | 1
Travaux supplémentaires, à charge de la mairie
12.11 | - value fourniture et pose d'un BEC électrique de 100L |  | u | 1
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord